## Slide 1: Fire Protection
Yangın önleme · algılama · müdahale · tahliye · Infera Deep Training

## Slide 2: Öğrenme hedefleri
Yangın üçgenini (yanıcı / oksijen / tutuşturucu kaynak) işyerinde tanımak
Uygun yangın sınıfına göre söndürücü seçimi ve güvenli kullanım
Alarm, bildirim ve tahliye rollerini netleştirmek

## Slide 3: Yangın bilimi ve sınıflandırma

## Slide 4: Yangın sınıfları (özet)
A — Katı yanabilirler (ör. kağıt, ahşap)
B — Yanıcı sıvılar ve gazlar
C — Enerjili ekipman yangınları
D — Yanıcı metaller · K — Yemek yağları (mutfak)

## Slide 5: Önleme ve güvenli çalışma

## Slide 6: Kontroller
Kaynak işleri izinleri ve ateşleyici ortamda çalışma kuralları
Yanıcı madde depolama ve havalandırma
Elektrik dolapları, kablo düzeni ve yük kontrolü

## Slide 7: Algılama ve alarm

## Slide 8: Duman / ısı dedektörleri ve bildirim
Alarmı duyunca: güvenli tahliye önceliklidir
Asansör kullanmayın; yangın merdivenlerini kullanın
Toplanma bölgesinde yoklama ve eksik kişi raporu

## Slide 9: Söndürme ekipmanları

## Slide 10: Söndürücü kullanımı (PASS)
P — Pin çek
A — Aim hedefle
S — Squeeze tetik
S — Sweep salla
Yanlış sınıf → yangını büyütebilir
Örn: su ile B/C yangını yok

## Slide 11: Kontrol listesi
Basınç göstergesi ve mühür / tarih kontrolü
Erişim yolu önünde engel olmaması
Yıllık bakım ve eğitim kayıtları

## Slide 12: Tahliye ve tatbikat

## Slide 13: Plan ve tatbikat
Alternatif çıkış haritaları ve işaretlemeler
Engelli ve ziyaretçi prosedürleri
Yıllık tahliye tatbikatı ve iyileştirme aksiyonları

## Slide 14: Özet
Kısa sınav · yangın ekipmanı turu · rol netleştirme toplantısı